Міністерство освіти і науки України 
 Управління освіти Дзержинської районної в м. Харкові ради
Комунальний заклад

«Центр дитячої та юнацької творчості № 1  Харківської міської ради»

## ІНСТРУКЦІЯ № 65

З ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ В ЦДЮТ № 1

м. Харків

2010

## ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом  директора

Центру дитячої та

юнацької творчості № 1

Харківської міської ради

01.12.2010   № 102

ІНСТРУКЦІЯ   №  65

З ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ В ЦДЮТ № 1

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.

- Інструкція визначає організаційні і технічні засоби з пожежної профілактики з метою  недопущення розповсюдження пожежі на випадок її  виникнення.

- Кожен працівник зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, при виникненні пожежі – вжити всіх належних від нього заході для врятування людей і гасіння її.

- Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

- У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

- У навчальних   кабінетах  слід  суворо  дотримуватися  протипожежного режиму. Споруди, приміщення повинні постійно утримуватись в чистоті.

- У кабінеті технічного моделювання не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

- Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

- На території не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.

- У приміщеннях забороняється палити і розкидати недопалки та запалені  сірники.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

  - Забороняється   використовувати   електроприлад и  із  пошкодженою  ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загоряються, обгортати папером  або тканиною електричні лампи.

  - Не працюйте  на    несправному   обладнанні.

  - Перед початком  роботи  на  електрообладнанні  перевірте  наявність і надійність  кріплення захисних засобів і занулення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

- Виконуйте лише ту роботу, з якої  пройшли інструктаж., не передоручайте свою роботу іншим особам.

- Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та і інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

- Під час експлуатації  електроустановок не дозволяється:

  - використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

  - залишати під напругою електричні проводи і кабелі з не ізольованими кінцями;

  - переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

  - залишати без догляду  ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

  - користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

  - зав’язувати  і  скручувати  електропроводи;

  - застосовувати  саморобні  подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів;

  - використовувати  побутові електронагрівальні прилади(праски, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосовування не передбачається.

- Забороняється  самостійно  усувати  несправні  електромережі  і електрообладнання.

- Зварювальні роботи під час ремонту системи  опалювання, водопостачання, каналізації можуть проводитися тільки з дозволу директора закладу.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ РОБОТИ.

- Щоденно після закінчення занять у кабінетах керівники гуртків повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недоліки.

- Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ, ПРИ ПОЖЕЖАХ

- У випадку виникнення пожежі  дії працівників закладу   мають бути спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу дітей, їх рятування та евакуацію.

- Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння, або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити про це за телефоном 101 пожежну частину.  (При цьому слід чітко назвати адресу закладу, місце виникнення пожежі,, а також свою посаду та прізвище);

- сповістити про пожежу директора, його заступників;

- організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння.

- Директор, його заступники, що прибули на місце пожежі, зобов’язані:

- здійснювати керівництво, евакуацію людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів;

- організувати вимкнення мереж електропостачання і здійснення інших заходів, які сприяють ліквідації пожежі.

- із метою запобігання пожежі  керівникам гуртків  не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

- залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна.

- організувати перевірку  наявності всіх вихованців, працівників, евакуйованих з будівлі зі списками і журналами.

ПОРЯДОК ДІЇ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ

- При виникненні пожежі дії працівників закладу, залучених до дії гасіння, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і в першу чергу - дітей, їх евакуацію та рятування.

- Кожний працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури, у приміщенні тощо), зобов’язаний:

- негайно повідомити про це за телефоном 101 пожежну частину (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- задіяти систему повідомлення людей про пожежу;

- розпочати самому і залучити іншим до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- сповістити про пожежу керівника закладу  або його заступника;

- Директор закладу, його заступник, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

- перевірити чи повідомити пожежну охорону про виникнення пожежі;

- здійснити керівництво, евакуацію людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У випадку загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

- організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;

- виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;

- вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

- при необхідності викликати до місця пожежі медичну та іншу служби;

- припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

- організувати відключення мереж електропостачання, зупинку системи вентиляції  повітря і здійснення інших заходів,  які сприяють запобіганню поширення пожежі;

- забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищених температур, ураження електрострумом тощо;

- організувати  евакуацію  матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання і забезпечити, при потребі, їх охорону;

- інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі.

- Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;

- керівникам гуртків та іншим працівникам навчального закладу не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

- евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продукті в горіння;

- дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу;

- у зимовий час, на розсуд людей, які здійснюють евакуацію,  діти  старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою,  а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або в інші теплі речі;

- ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під столами,  у шафах та в інших місцях;

- виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб діти та працівники не повертались туди, де виникла пожежа;

- при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити  сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

- слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень.

Залишаючи приміщення, або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно

зачинити всі двері та вікна.

Розроблено

заступник директора з ГР			      	          К.М.Щокотов